审 批 意 见

渤黄审批表〔2025〕008号

1、同意国能朔黄铁路发展有限责任公司机辆分公司黄骅南整备所危废暂存间环保隐患治理项目的建设。本表可作为工程设计和环境管理的依据。

2、本项目位于滕庄子镇，总投资33.63万元，环保投资33.63万元。主要建设内容为：建筑面积50m²，1#危废暂存区建筑面积25m2，暂存废机油，年最大储存量为废机油10t/a；2#危废暂存区建筑面积25m2，暂存废含油包装物及滤芯棉丝，年最大储存量为6t/a。项目已通过沧州渤海新区黄骅市发展改革和科技创新局备案，审批文号为：渤黄发改备字〔2025〕210号。

3、建设单位在建设过程中要认真落实《建设项目环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施。

该项目《建设项目环境影响报告表》中结论表明本项目主要污染物为：废气、废水、噪声、固废。

本项目施工期扬尘污染通过施工过程中连续设置硬质围挡、裸露场地必须覆盖固化、进行洒水抑尘等措施，降低空气中颗粒物的浓度，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求。运营期危险废物收集转运过程中产生的少量废气经密闭暂存、加强通风等措施后无组织排放，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其它企业排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值要求后无组织排放。

本项目废水为施工废水和施工生活污水。施工废水为建筑地基挖掘机械设备的洗涤废水、混凝土养护等过程产生的废水以及运输车辆冲洗废水，沉淀后全部用于施工环节，不外排；施工场地产生的施工生活污水主要为施工人员的盥洗废水，废水产生量较少，就地泼洒不外排。

施工期通过合理安排施工，加强管理，减少噪声污染，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；运营期噪声源为通风设施产生的噪声，通过选用低噪声机型，基础减震减少噪声污染，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类要求。

本项目建筑垃圾送至专用垃圾场所，施工期生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，交环卫部门处理。本项目运营期仅暂存危险废物，包括：废机油、废含油包装物及废含油滤芯棉丝，定期委托有资质的单位处置。危险废物处置必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。

4、项目建设必须严格执行“三同时”管理制度并取得排污许可证，项目建成后按规定程序对与主体工程配套建设的环境保护设施和环境保护措施落实情况自行验收。经验收合格后，方可正式投入正常运行。本项目环境影响评价文件批复后，如备案信息和施工变化造成工程性质、规模、工艺和选址或者防止生态破坏、防止污染的措施发生重大变故的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。

5、本环评文件批复后3日内，建设单位应将批准后的报告表送至沧州渤海新区黄骅市生态环境局，并按规定接受生态环境部门的监督检查。

- 公  章：

经办人：                                              年   月   日